**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**SEPTIEMBRE DE 2019**

**REPORTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE**

**SE ATENDIERON 369 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 339 REPORTES**

**PENDIENTES 30 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 31**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Programación de reloj de los reflectores del área verde de la Col. La Morita.**
* **Se revisaron los registros del Jardin 5 de Mayo, se repararon líneas trozadas.**
* **Se reviso el centro de carga del Lienzo Charro.**
* **Se realizo limpieza de una lámpara en la calle Sierra del Nevado.**
* **Se cambiaron tubos de 75W en fachada de Presidencia.**
* **Se cambiaron 4 lámparas de Led´s en el atrio del Sagrario y en el atrio de Catedral.**
* **Se programo reloj del área verde de la colonia Acueducto San José.**
* **Se cambiaron 3 lámparas de Led´s y 5 reflectores en el área verde de la Col. Valle del Sol.**
* **Instalación de reflectores en fachada de Presidencia para las fiestas Patrias.**
* **Se rehabilito un poste metálico y se instalo en la Av. Universidad**
* **Se acomodaron líneas y se reviso el alumbrado en el Lienzo Charro.**
* **Se instalo un reflector de Led´s en la calle San Luis # 47 en la Col. La Providencia.**
* **Instalación de un reflector de 250Wen la calle Honor y Justicia en la Col. Cruz Roja.**
* **Instalación de líneas y contactos para la feria de la Birria en Plaza las Fuentes.**
* **Colocación de mantas alusivas a las fiestas patrias en fachada de Presidencia.**
* **Se retiro poste y línea caída en la calle Manuel Chávez Madrueño.**
* **Se adapto una nueva base bifásica en el circuito de la Col. Valle de la Providencia.**
* **Se checo voltajes del Parque Ecológico Las Peñas.**
* **Instalación de un reflector en el área verde de la Col. La Providencia.**
* **Se instalo lámpara completa en la Av. Universidad**
* **Se instalo lámpara completa en la calle Bravo.**
* **Se cambiaron 4 focos de Led´s en el Mercado Paulino Navarro.**
* **Se brindo apoyo con la instalación de un reflector en el Templo de Santa Teresita.**
* **Se revento línea de C.F.E. por caída de árbol, se reparo línea en la Col. La Colmena.**
* **Se realizo lista de material eléctrico, para la nueva Casa de la Cultura.**
* **Reparación de línea de alumbrado en la Central de Abastos.**
* **Se limpiaron registros del Jardín 5 de Mayo.**
* **Instalación de 3 reflectores de Led´s en la Col. La Providencia.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se instalaron 2 reflectores en la Delegación de Atequizayan para las fiestas patrias.**

**El Fresnito: Se instalo 3 reflectores en el Jardín Principal para las fiestas patrias.**

**Apaztepetl: Se instalo lámpara completa.**

**Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apoyos a Coordinaciones:**

* **Parque y Jardines.- Se apoyo con el camión en el Ingreso Norte.**
* **Tianguis Municipal.- Se reacomodo base de medición del estacionamiento.**
* **Promotoria Deportiva.- Se repararon lámparas del Gimnasio Benito Juárez.**

**Se revisaron los contactos de la Unidad Deportiva Gómez Morín.**

* **Taller Municipal.- Se repararon líneas de alumbrado en el taller con el llantero.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Col. Santa Rosa, Col. La Providencia, Circuito Tecnológico, Las Azalaeas, Acueducto San José, Las Haciendas, Los Encinos, Col. Camichines II, Pueblos de Jalisco, Ingreso Norte, Compositores, Col. Los Pinos, Circuito Alberto Cárdenas, Circuito Los Depósitos, Col. Cruz Roja, Col. Valle de la Providencia, Circuito CBTis, Circuito El Tianguis, Col. Maple, Soli La Paz, Primero de Agosto, Col. Colonos Independientes, Col. CTM, Col. Constituyentes, Col. Mansiones del Real, Co. Escritores, Col. La Colmena.**

**A T E N TA M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2019, AÑO DEL LXXX ANIVERSARIO DE LA SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ”**

**“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 04 de Octubre de 2019**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**