**ALUMBRADO PÚBLICO**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 104

RESUELTOS 55

REPORTES EN PROCESO 49

**DE LOS CUALES ALUMBRADO PÚBLICO APOYO EN LO SIGUIENTE:**

CIRCUITOS RESTABLECIDOS 2

REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS OV 4

**LUGARES DONDE SE RESTABLECIERON LOS CIRCUITOS:**

* Jardín 5 de Mayo.
* Ingreso Norte.

**APOYO A LAS SIGUIENTES COLONIAS:**

* Valle del Sur.
* Los Encinos.
* Residencial Nápoles (Realización de Contrato nuevo de energía)

**APOYO A OTRAS COORDINACIONES:**

* Tianguis.
* Unidad de Proyectos y Apoyos Sociales.
* Academia de Policía.
* Parque Ecológico.

**APOYO A DELEGACIONES:**

* El Fresnito.

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se instalaron mangueras con luces navideñas en los árboles del Jardín 5 de Mayo.**
* **Se instalaron 8 reflectores en el Kiosko del Jardín 5 de Mayo.**
* **Se recogieron reportes de la oficina de Servicios Públicos y se entregaron en la oficina de Ilumina.**
* **Se terminó de instalar el árbol navideño en el Jardín 5 de Mayo.**
* **En la escuela de la música se continuó cambiando lámparas fluorescentes por lámparas de led.**
* **Se checaron reportes de ilumina.**
* **Se realizó levantamiento de lámparas apagadas y circuitos apagados.**
* **Se reparó línea reventada que alimenta las luces de los árboles de alrededor del Jardín 5 de Mayo.**
* **En el portal de Presidencia se conectaron luces y adornos navideños.**
* **Por la calle Cuba# 465 en la Col. Lomas de Solidaridad se instaló lámpara OV-15 de sodio completa.**
* **En el Portal Riva Palacios se cambiaron 22 focos ahorradores.**
* **Reinstalación de farol en el Portal Riva Palacios.**
* **Instalación de lámpara OV sodio completa en Miguel Ángel de Quevedo frente al # 1 en la Col. El campanario.**
* **Instalación de lámpara OV sodio completa en José Clemente Orozco esquina con Dr. Ángel González.**
* **Instalación de lámpara OV sodio completa en Hidalgo # 836.**
* **En el Jardín 5 de Mayo se reparó falla en el interruptor general.**

**AT E N T A M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2022, AÑO DEL 50 ANIVERSIARIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN”**

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; 17 de Enero de 2022

**ING. JOSE ANTONIO OLIVO RAMIREZ**

**Coordinador de Alumbrado Público**

**INSTALACIÓN DE LÁMPARA EN HIDALGO # 836**

****

****

**CAMBIO DE FOCOS EN PORTAL RIVA PALACIOS**

****

****

****

**REINSTALACIÓN DE FAROL EN EL PORTAL**

**RIVA PALACIOS**

****


**COLOCACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS EN FACHADA DE PRESIDENCIA**

****

**COLOCACION DE REGISTROS EN TIANGUIS MUNICIPAL**

****

****

**CONTRATO DE C.F.E. DELA COLONIA NAPOLES**