**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**JUNIO DE 2021**

**REPORTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se realizó la verificación de lámparas de leds, por potencia y códigos, en la colonia Lomas Altas, calle Degollado, Indio, Feliz Torres Milanés, Matamoros, Cisne, Priv. Juan Diego, Reforma, Manuel M. Diéguez, Mier y Terán, Antonio Caso, 16 de Septiembre, José Vasconcelos y Gregorio Torres.**
* **Se checaron reportes varios de la empresa concesionaria del alumbrado para dar solución y dar terminado.**
* **Se continuo verificando potencias y códigos de Lámparas en la Colonia San Pedro, Calle Negrete, Leandro Valle, Colonia Acueducto San José, Adolfo López Mateo y Francisco I. Madero**
* **Se realizó recorrido para para checar circuitos apagados en varias colonias.**
* **Se checo la nave del Tianguis Municipal.**
* **Se checo el Centro Comunitario de la Colonia La Providencia.**
* **Se Continuo con el censo de lámparas de Led´s.**
* **Se instaló Reflector en el área verde de la Colonia Bugambilia.**
* **Se instaló 2 Reflectores en la calle San Diego de la Colonia La Providencia.**
* **Se cambiaron 4 focos en el auditorio Benito Juarez.**
* **Se conectó acometida del centro comunitario de La Providencia.**
* **Se contaron Reflectores tanto su potencia como código en varias colonias.**
* **Se continúo checando potencia en lámparas en varias colonias.**

**A T E N TA M E N T E**

 **“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2020, AÑO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 14 de Julio de 2021**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**