**REPORTE DE LA COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO**

**JUNIO 2022**

* Por la calle Gordoa se cambió poste metálico de alumbrado público que se encontraba en mal estado y presentaba riesgo de caerse.
* En taller de la coordinación se realizarán pruebas a equipos solares (panel, batería, contralor, y lámpara). Realizaron Suspensión
* Se supervisaron reportes que realizo ilumina Zapotlán
* En la colonia la paz se estuvo checando que funcionaran las lámparas solares.
* De la colonia san Felipe I se retiraron dos postes metálicos con riesgo de caer, Atoyac esquina tecalitlan.
* Se checaron las motobombas en baños del tianguis entran las 2 al mismo tiempo se dio aviso a la administración para garantía.
* Se realizó censo de postes metálicos dañados para su futuro cambio
* Se da continuidad a checar colonias apagadas para reportar a ilumina Zapotlán que continúan apagadas.
* En el templo de la resurrección se apoyó con la instalación de reflectores para evento de las fiestas patronales y posteriormente se retiraron.
* En la calle tecalitlan de la colonia san Felipe I se instaló poste metálico en sustitución del que se retiró.
* En la oficina de la coordinación de trabajo dando de baja reportes que realizo ilumina Zapotlán y atendiendo reportes telefónicos.
* En oficina de obras públicas se checo alumbrado de las oficinas para
* posteriormente independizar una para que no prendan las demás colocando un apagador visible.
* En el parque ecológico se restableció el voltaje en las tres cabañas que no tenían.
* Se realizó levantamiento de l/a y c/a para reportarlos a ilumina Zapotlán
* Se toman fotografías de anomalías en el alumbrado público que ocasiona ilumina.
* Se instaló un reflector que se reparó en la calle Telesforo Martínez colonia giralda.
* Se checo alumbrado público en el estacionamiento del tianguis.
* Se realizó censo de lámparas de piso, reflectores en postes metálicos del área de catedral sagrado corazón y portales
* Se instaló un reflector de led para iluminar el paradero de camiones urbanos en la calzada madero I Carranza esq. Municipio libre.
* Se instaló un reflector para evento en la calle Venustiano Carranza y tuxcacuesco posteriormente se retiró.
* Se fue a checar voltaje en la oficina de promoción económica y era falla de C.F.E.
* En la colonia valle de la providencia se instaló un reflector para apoyo de evento posteriormente se retiro
* En el centro comunitario de la colonia santa rosa se reparó una línea que se encontraba trazada para restablecer voltaje
* Se prestó camión 329 al comandante valencia de tránsito municipal para la reparación de semáforos.
* En el atrio del templo de san pedro se instaló un reflector en apoyo a las fiestas patronales y después se retira.
* En el mercado paulino navarro se apoyó para checar alumbrado del área de los baños planta baja se encontró focos dañados
* En apoyo de la mayordomía en la calle Vallarta se instalaron alambre galvanizado entre poste y poste de C.F.E y T.M. posteriormente se instalaron lazos decorativos y se apoyó con la instalación de 2 reflectores que posteriormente se retiraron.
* En caseta de policía en la colonia santa rosa se reparó un falso contacto en acometida de C.F.E. ya que el voltaje no era el adecuado para que protección civil instalara su equipo.
* En el parque ecológico se instaló un regulador para el funcionamiento del rehilete de entrada.
* Se contabilizaron las lámparas que se instalaron en el libramiento sur.
* Se dio apoyo a personal que mando seguridad pública para revisar cámaras de seguridad en glorieta de la diosa zapotlatena y calzada madero I Carranza, reforma y 1º de mayo.
* Se realizó censo de lámparas solares existentes
* En las oficinas de obras públicas que se encuentran en el galerón se instalaron contactos, apagadores, y varilla de tierra.
* Se realiza censo de lámparas de alumbrado público que no cambio la concesionaria.
* En bodega del casino se fue a probar balastros y focos de vapor de sodio para reciclaje.
* Reportes atendidos por alumbrado circuito Esquipulas y san Bartolo.

N. reportes servitel atendidos

N. reportes total del mes

Reportes atendidos por alumbrado público.