**CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 152

RESUELTOS 147

REPORTES EN PROCESO 4

CERRADO 1

**REPORTES PENDIENTES DE ILUMINA:**

**FOLIOS DE SERVITEL:**

**063211, 063172, 063015, 063011**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **En el Cementerio se instala apagador y se checa instalación eléctrica en área de baños.**
* **En el vivero se reubica línea ya que se va a podar árbol en el que se encuentra.**
* **Se instaló reflectores de 300W led en Pascual Galindo esquina Federico del Toro.**
* **En Plaza las Fuentes se sustituyen los reflectores de aditivos metálicos por Led.**
* **En la calle Circunvalación se instala una lámpara led de 50W y 2 reflectores led 300W.**
* **En Cazadores por fuera del Pozo Muerto se instaló un poste, lámpara de led 50W y línea.**
* **En la calle Colón con Independencia se instaló lámpara de led 50W.**
* **Se checan focos de la antigua estación del tren.**
* **Se realiza recorrido para detectar lámparas apagadas y circuitos apagados.**
* **En oficina de Protección Civil se realiza lista de material y arreglos que se tienen que realizar para que pase la verificación.**
* **Se cambian 2 reflectores dañados por dos de Led 300W en el poste que se encuentra en Plaza las Fuentes.**
* **Se instalan 2 reflectores en calle Henry Dunant, Col. Cruz Roja.**
* **En la Col. Antorcha Campesina se instala tierra física en los postes metálicos de Alumbrado.**
* **Jardín de la Col. Cruz Roja se instalan 3 reflectores de 300W Led.**
* **Se realiza la supervisión de los reportes que realiza Ilumina Zapotlán y se levanta el acta correspondiente.**
* **Se realiza el censo con el personal de C.F.E. e Ilumina Zapotlán.**
* **Se realizó la instalación de lonas por varias obras en proceso.**
* **Se instala 1 reflector de 300W de led en el Pozo Muerto.**
* **Se cambiaron 9 plafones en salud animal.**
* **En parques y jardines se acomodó cable caído.**
* **Se instala una lámpara de led de 50W en la calle San Antonio esquina San Martin, Col. La Providencia.**
* **Se cambia reflector dañado por uno de aditivos metálicos de 250W en el centro comunitario de Cristo Rey.**
* **Por el andador Henry Dunant se instala 1 reflector led de 300W en la Col. Cruz Roja.**
* **En el Templo de Cristo Rey se repara línea dañada que alimenta los reflectores de la cancha y se instala un reflector led de 50W y por afuera se cambia un reflector vapor de sodio que alumbra las escaleras de ingreso y se pone uno de led de 50W y también se instala un reflector de 300W led.**
* **Por la calle Narciso Mendoza se instala una lámpara led de 50W en la Col. Emiliano Zapata.**
* **En el Jardín del Rico se instala un contacto como apoyo para una campaña de adopción de mascotas.**
* **En la oficina de los topógrafos en Obras Públicas galerón, se corrige falla en el neutro.**
* **Se instalan 2 postes metálicos en la cancha de futbol de la Unidad Deportiva Salvador Aguilar.**
* **En Plaza las Fuentes se realiza instalación eléctrica en toldos para el evento de la Feria de la Tostada y se realizan guardias.**
* **Se instalan adornos navideños en el Centro Histórico, Kiosco, Presidencia, Portales, y árboles del Jardín 5 de Mayo.**
* **En la calle Manuel Munguía de Atequizayan se instala un reflector led de 300W.**
* **En el Templo de la Medalla Milagrosa se apoya con la instalación de un reflector para evento de las fiestas patronales.**
* **Se instalan 2 lámparas led de 70W de la marca Airis, en calle Vicente Mendiola # 4 y # 45.**

**AT E N T A M E N T E**

**“2023, AÑO DEL 140 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ CLEMENTE OROZCO”**

**Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; 08 de Diciembre de 2023**

**ING. JOSE ANTONIO OLIVO RAMIREZ**

**Jefe de Alumbrado Público**

C.C.P. Archivo

FOTOS

**SE REHABILITÓ POSTE METALICO EN EL TALLER DE ALUMBRADO PÚBLICO.**

****



**SE INSTALÓ POSTE METÁLICO Y LUMINARIA DE LED A LAS AFUERAS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.**

****

**SE ATERRIZARON POSTERIA EN LA COL. ANTORCHA CAMPESINA.**







**SE INSTALÓ REFLECTOR Y LUMINARIA DE LED A LAS AFUERAS DE LAS OFICINAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.**



**SE INSTALARON 6 REFLECTORES DE 300w DE LED EN LA COL. CRUZ.**

****

****

****

**INSTALACION DE LONA EN EL INGRESO PONIENTE.**



**SE INSTALÓ 2 REFELCTORES DE LED EN LA COL. CRISTO REY PARA LAS FESTIVIDADES.**

****



**SE INSTALARON 2 POSTES METÁLICOS Y 2 REFELCTORES DE LED EN LAS CANCHAS DEL “CHATO CAMACHO” EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALAVADOR AGUILAR.**





**SE INSTALARON LINEAS, CONTACTOS, SOQUET, FOCOS PARA EL EVENTO DE LA FERIA NACIONAL DE LA TOSTADA.**









**SE BRINDÓ APOYO PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE: GASPAR BOLAÑOS #193 EN LA COL. CONSTITUYENTES.**





**INSTALACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS EN FACHA DE PRESIDENCIA Y CENTRO HISTORICO.**















**SE APOYÓ A LA DELEGACIÓN DE ATEQUIZAYÁN EN LA INSTALACIÓN DE FOCO LED.**



**SE ILUMINÓ FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL Y QUIOSCO DE COLOR NARANJA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.**





**COLOCACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO EN EL JARDIN 5 DE MAYO.**











**COLOCACIÓN DE MANGUERAS DE LED EN EL ARBOLADO DEL JARDIN 5 DE MAYO.**











**INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS DE LA MARCA “AIRIS” DE 70w EN LA CALLE: VICENTE MENDIOLA.**





**INSTALACIÓN DE SERIES NAVIDEÑAS EN LOS PORTALES DEL CENTRO HISTORICO.**

**SE APOYÓ PARA LA REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL.**



**RECORRIDO DE OBRA EN EL INGRESO PONIENTE.**

