**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**NOVIEMBRE DE 2020**

**REPORTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE**

**SE ATENDIERON 150 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 102 REPORTES**

**PENDIENTES 48 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 3**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se revisó todo el centro comunitario de la Col. La Providencia.**
* **Se reconecto línea de alimentación de la lámpara en la calle Dr. Ángel González**
* **Se instaló reflector de 400 w a.m. en la calle San David y San Antonio, Col. La Providencia.**
* **Se realizó carga y descarga de Lámparas retiradas a la bodega de alumbrado público.**
* **Se hizo limpieza de adornos navideños.**
* **Se instalaron series de luces en portal Hidalgo y Iturbide.**
* **Se prestó apoyo a la central de autobuses para cambiar 10 focos en reflectores del patio de autobuses.**
* **Se instaló poste metálico en el ingreso norte.**
* **Se instaló series de luces en portal Morelos y Rivas Palacios.**
* **Se instaló series de luces en fachada de presidencia**
* **En el centro comunitario de la providencia, se puso tuberías para la alimentación de la cocina y se conectó.**
* **Se cambió acometida en el centro comunitario de la providencia.**
* **Se realizó lista de material para el estadio santa rosa**
* **Se instaló figuras navideñas en el kiosko.**
* **Se instaló figuras navideñas en la fachada de presidencia.**
* **Se checo el área verde de la Col. Hijos Ilustre.**
* **Se instaló mangueras de luces en el Jardín 5 de Mayo.**
* **Se instalan figuras navideñas en los 4 cuadrantes del Jardín 5 de Mayo.**
* **Se checaron lámparas de leds en varias colonias, Col. Tlayolan, Jardines de Zapotlan, Emiliano Zapata, Morelos y Lomas de San Cayetano.**
* **Se revisó base de medición en la calle Santa Adriana de la Col. La Providencia.**
* **Se reparó corto circuito en el Tianguis Mpal.**
* **Se conectó camión de apoyo a los adultos mayores, Jardín 5 de Mayo.**
* **Se revisó tuberías y cables en la Av. Pedro Ramírez Vázquez.**
* **Se instaló reflector en el área verde de la Col. El Bajío.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**El Fresnito: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Circuito Portal Zaragoza, Circuito del Tianguis Municipal, Col. La Providencia.**

**A T E N TA M E N T E**

 **“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2020, AÑO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 08 de Diciembre de 2020**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**