**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**OCTUBRE DE 2020**

**REPORTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE**

**SE ATENDIERON 250 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 175 REPORTES**

**PENDIENTES 75 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 27**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se cambiaron focos en faroles de atrás de Tercera Orden y Portal de Díaz.**
* **Se instalo poste metálico y lámpara completa en calle Federico del Toro esquina José Clemente Orozco.**
* **Se repararon lámparas en el taller de Alumbrado.**
* **Se checo el circuito de la calle Camichines de la Col. Arboledas.**
* **Se reviso la Col. 20 de Noviembre.**
* **Se reviso el circuito de la Col. Miguel Hidalgo.**
* **Se hizo reparación de 4 reflectores en taller de Alumbrado.**
* **Se checo las canchas de la Col. Valle de la Providencia.**
* **Se reprogramo reloj del Portal Herrera y Cairo.**
* **Se checo la Col. El Pastor de Arriba.**
* **Se reviso el circuito de la Av. Pedro Ramírez, no llega línea al transformador se encontró líneas de C.F.E. cortada de media tensión.**
* **Se acomodaron lámparas que retiraron en la bodega de alumbrado.**
* **Se revisaron colonias del lado poniente.**
* **En el ingreso Norte se levanto línea tirada.**
* **Se retiro contacto en la Col. Lomas Altas.**
* **Se conecto línea y lámpara en calle Benito Gómez Farías # 544 en la Col. Constituyentes.**
* **Se acarrearon 850 lámparas viejas a la bodega de alumbrado.**
* **Se instalo reflector de 400W en Sebastián Allende y Amado Aguirre en la Col. Constituyentes.**
* **Se ajusto reloj en área verde de la Col. Benefactores.**
* **Se realizo croquis de centro comunitario de la Col. La Providencia.**
* **Se reprogramo reloj de Portal Zaragoza, Morelos y calle Hidalgo.**
* **Se reprogramo reloj en área verde de la Col. La Morita.**
* **Se ajusto reloj del Jardín 5 de Mayo.**
* **Se ajusto reloj de los plafones de piso en calle Lázaro Cárdenas.**
* **Se instalo lámpara completa en calle Ramón Corona.**
* **Se instalo cable 2+1 en calle Nevado de Colima en la Col. Campanario.**
* **Se reviso la Col. Hijos Ilustres.**
* **Se hizo limpieza de cajas, algunas en centro comunitario.**
* **Se instalo brazo y se conecto lámpara en Comonfort # 97.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**El Fresnito: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Los Depósitos:Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apoyo a otras Coordinaciones**

**Fomento Deportivo.- Instalación de 2 contactos en el Estadio Santa Rosa.**

 **Cambio de posición de reflectores del Estadio Olímpico.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Circuito Humboldt, Col. Unión de Colonos, Col. Nueva Luz, Col. Pueblos de Jalisco, Col. Acueducto San José, Mansiones del Real, Col. Jardines del Sol, Circuito El Fresnito, Col. San Cayetano, Circuito Insurgentes, Av. Pedro Ramírez Vázquez, Col. Unión de Colonos Organizados, Col. Francisco I. Madero, Circuito Unidad Salvador Aguilar, Circuito La Providencia, Centro, Casino Lienzo Charro, Ingreso Norte, Col. Camichines, Jardines de Zapotlán, Camichines II, Col. Benefactores, Bugambilias, Las Azaleas, C.T.M., Centro Comunitario Santa Rosa.**

**A T E N TA M E N T E**

 **“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2020, AÑO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 06 de Noviembre de 2020**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**