**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**OCTUBRE DE 2015**

**REPORTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE**

**SE ATENDIERON 652 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 567 REPORTES**

**PENDIENTES 85 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 107**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Retiro de adornos Patrios de la fachada de Presidencia.**
* **Pintada de postes de 9 Mts. en Taller de Alumbrado.**
* **Mantenimiento preventivo limpieza de controles de alumbrado en la Col. La Providencia.**
* **Cambio de focos en faroles del Portal Herrera y Cairo.**
* **Reparación de 3 lámparas farol en Jardín 5 de Mayo y limpieza en general.**
* **Se hizo limpieza y cambio de focos en faroles del Portal Fray Juan de Padilla (Presidencia).**
* **Se probaron balastros electrónicos y focos pia de recicle para reutilizarlos en atención de reportes.**
* **Cambio de control de alumbrado completo en calle Puerto de Manzanillo de la Col. Unión.**
* **Reacomodo de reflectores (2 piezas) en cancha de usos múltiples de la Col. Constituyentes.**
* **Colocación de acrílico para lámpara suburbana en El Grullo # 281 Col. Solidaridad.**
* **Limpieza de lámparas de alumbrado por la calle José Vasconcelos.**
* **Se cortó maleza y se fumigo en faena en taller de pozo muerto.**
* **Retiro de farol dañado y base por accidente en Jardín Gordiano Guzmán.**
* **Instalación de micas rosas en faroles del portal Fray Juan de Padilla (Presidencia) y tubos Slim line rojos en fachada de Presidencia y cambio de focos rosas en monumento de la Diosa Tzaputlatena en el mes de la lucha contra el cáncer de mama en la mujer.**
* **Revisión de interruptores y cajas de distribución con guardias en los puestos por evento de las fiestas Josefinas en el Jardín 5 de Mayo.**
* **Retiro de poste de látigo a punto de caer en Cuauhtémoc S/N en lotes baldíos con lámpara.**
* **Colocación y conexión de interruptor con caja de distribución en Humboldt para los puestos del Tianguis de ropa para el día 21 al 24 de Octubre.**
* **Retiro de farol dañado por accidente en San Gabriel # 25 Col. La Providencia.**
* **Cambio de bobina 3RT1934 SIEMENS en contactor del Ingreso Norte la curva.**
* **Cambio de contactor nuevo en control de la Gasera en el Ingreso Norte.**
* **Limpieza y rehabilitación de adornos navideños en bodega del Casino.**
* **Se retiró trasformador 10 KVA en conjunto con contratista dañado por lluvias del huracán Patricia y se colocó y conecto uno en buen estado.**

**Apoyos a Coordinaciones:**

* **Apoyo a Obras Públicas a conectar acometida para máquina de soldar en Plaza Las Fuentes.**
* **Se apoyó al Parque Ecológico a acomodar centro de carga e interruptor.**
* **A la Delegación de los Depósitos para poda de árbol por la calle Venustiano Carranza con el camión tipo pelicano.**
* **Instalación de lonas informativas de “Si tomas no manejes”, en calle Colón # 414 y Federico del Toro # 281.**
* **A Promotoria Deportiva con la reparación de 6 reflectores afuera del Auditorio y Estacionamiento.**
* **Se apoyó a Promotoria Deportiva a cambiar centro de carga e interruptor en Unidad Deportiva Salvador Aguilar.**
* **Reparación de lámparas en estacionamiento del Tianguis Municipal para evento.**
* **Instalación de 2 reflectores y un contacto en el Cementerio Miguel Hidalgo para evento del día 2 de Noviembre (Día de Muertos).**
* **Colocación de 2 reflectores en foro Luis Guzmán para evento del Día de Muertos (02 de Noviembre).**

**Apoyos externos**

* **Apoyo a colocar anuncio en Mariano Torres Aranda # 628 de SAGARPA en la Col. Constituyentes.**
* **Al canal 4 a colocar y conectar 2 reflectores en Plaza Las Fuentes para las fiestas Josefinas.**
* **Instalación de reflector en Matamoros # 77 para novenario de enroso.**
* **A la mayordomía a colocar arco con el camión tipo pelicano, para evento de las fiestas Josefinas en casa y calle del Grullo en la Col. Bugambilias.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Aldama 226, Álamo, Benefactores, Bugambilias 4, Cruz Roja en 19 de Septiembre, Liga de Sociedades, Henry Dunant, Pról. Jalisco, Camino al Britania, Catedral, Cordero, CTM, Camichín, Doctores, Fracc. Guadalupe, Gándara Estrada, Escritores, Independencia, Ingreso Norte en la curva, Ingreso Poniente Caporales, Triplallera, Ingreso Norte los becerros, las vacas, 2 circuitos de la Col. Jardines del Sol, Jazmín, La Providencia, La Hacienda, La Giralda, La Paz, La Reja, La Morita, Lomas de Zapotlán, López Mateos, Miguel Hidalgo en Congreso de Chilpancingo y Miguel Hidalgo, Javier Mina, Medellín 285,Otilio Montaño, Ocotillos, Pedro Ramírez Vázquez en Telcel, Pedro Ramírez Vázquez, Reforma, Pueblos de Jalisco, 2 circuitos de Pintores, Plaza San Luis en Constituyentes, Pinar de los Escritores, Rancho El Quemado, Ramón Corona, Vigía, Soli La Paz, Santo Domingo, 2 circuitos en San Felipe, San Bartolo, Santa Cecilia, Col. Unión, Unión de Colonos, Viveros, Valle Dorado, Valle de la Providencia, 2 circuitos en la Col. Villas de Calderón, Valle de Zapotlán, Villa Olímpica**

**Instalación de lámparas nuevas y de recicle**

* **Instalación de lámpara OV-15 con brazo y abrazadera completa de 100 W en calle Alamillo # 48 en la Col. La Cebada.**
* **Instalación de lámpara OV-15 con brazo y abrazadera completa de 100 W en El Grullo # 90.**
* **Instalación de 2 reflectores de 400 W tipo Halcón en cancha de usos múltiples de la Col. Bugambilias por la calle EL Grullo.**
* **Instalación de 2 reflectores de Leds en Cerrada de Gregorio Torres que compraron los vecinos.**

**Reparación por daños ocasionados por el Huracán Patricia.**

* **Se hizo recorrido el día 23 de Octubre por la noche atendiendo la mayoría fallas de C.F.E., teléfonos y telecable, se reportaron a cada institución, reparando algunas fallas del Alumbrado como Jardín Principal, calle Reforma, etc.**
* **Retiro de lámpara dañada y reinstalación de la misma en Francisco Márquez # 16 en la Col. Mansiones del Real.**
* **A conectar acometida en calle Tuxpan # 212 en la Col. Solidaridad.**
* **A cortar líneas con corriente por árbol que cayó en Av. Serafín Vázquez y Chamizal se recogió lámpara dañada.**
* **Reparación de líneas y corto circuito en Ramón Corona y Gordoa.**
* **Se restablecieron 84 circuitos dañados por el Huracán Patricia.**
* **Se repararon cortos en líneas cruzadas por el aire en diferentes partes y líneas reventadas.**
* **Se acomodaron faroles y acrílico de la Diosa Tzaputlatena.**
* **Cambio de líneas 150 Mts. en Av. Pedro Ramírez Vázquez y Av. Serafín Vázquez y Circunvalación Escritores.**
* **Revisión de transformador dañado por el Huracán en Josefa Ortiz de Domínguez en la Col. El Nogal.**
* **Cambio de línea 40 Mts. en calle Honor y Justicia en la Col. Cruz Roja.**
* **Reconectada de línea trozada por los vientos del Huracán Patricia en Donato Guerra y Belisario Domínguez.**

**Apoyos**

* **A Protección Civil con camión tipo pelicano No. económico 329 para cortar árbol en calle Primero de Mayo afuera de la Volkswagen.**
* **A Parque Ecológico Las Peñas a revisar líneas y corta circuitos 23 KV dañados es de C.F.E. se reportó a la misma.**
* **Al mercado Constitución a revisar acometida es de C.F.E.**
* **A Parques y Jardines a cortar líneas que tumbaron los árboles en diferentes áreas.**

**A T E N TA M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2014, CENTENARIO DE LA TERCERA DECLARACIÓN COMO CAPITAL DEL ESTADO DE JALISCO A CIUDAD GUZMÁN”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 05 de Noviembre de 2015**

**ING. JOSÉ ERNESTO LÓPEZ BERUMEN**

**JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO**